## List 1
Príloha č. 1
Položkový rozpočet - výkaz výmer
Názov - Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica - klimatizácia serverovne
Položka |  |  | Vykonané množstvo
rozpočtu | Príloha č.1 | Merná | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
číslo | Klimatizácia sály výpočtovej techniky - presná klimatizácia | jednotka |  | za jednotku | celkom | za jednotku | celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1 | Vnútorná podstropná jednotka DAIKIN alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0
1.2 | Vonkajšia jednotka DAIKIN alebo ekvivalent | ks | 1
1.3 | Izolované Cu potrubie + komunikačný kábel + kondenzačná PVC hadica (všetko 1 x 5 m) | bm | 5 |  | 0
1.4 | Konzola pod vonkajšiu jednotku | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Montážny, tesniaci a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
0
0
0
1.6 | Demontáž pôvodnej vnútornej a vonkajšej jednotky ARTEL | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Ekologická likvidácia chladiva R 410A z jednotiek ARTEL | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Výškové práce/plošina do výšky cca 8 m | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Montáž klimatizačných jednotiek (nastavenie a funkčné skúšky, zaškolenie, dokumentácia, profylaktické prehliadky) | kpl | 1
1.10 | Práce a dodávky HSV (vybúranie otvorov, vyspravenie stien, náter vyspravených častí stien, odvoz a likvidácia odpadu) | kpl | 1 |  | 0
| Dodávka bez DPH |  |  |  | 0
| Montáž bez DPH | [5 empty] | 0
| Spolu bez DPH | [5 empty] | 0
DODÁVATEĽ
|  | ODBERATEĽ |  |  | Meno:
Meno:
Dátum
| Podpis | Dátum |  |  | Podpis
DPH 20%
| CELKOM spolu s DPH | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0