## 6. Zadanie - na výšku
ZADANIE
Stavba: |  | EXPOZITÚRA - KLIENTSKE CENTRUM
Objekt: |  | ELEKTROINŠTALÁCIA VZDUCHOTECHNIKY |  |  | Dátum: | 27.9.2017
Časť: |  |  |  |  | JKSO:
P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
1 | 921 | 210010105 | Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ V 43 vkladací | m | 40
2 | 345 | 3451307000 | Žľab 40/40 | m | 42
3 | 345 | 3451519500 | Kryt 8723 LV 40x40 ohybový 9003 | ks | 8
4 | 921 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 30
5 | 921 | 210100006 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 | ks | 8
6 | 921 | 210100251 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2 | ks | 8
7 | 921 | 210111021 | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 1
8 | 345 | 3450329900 | Zásuvka 5517-2610 | ks | 1
9 | 921 | 210190001 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg | ks | 4
10 | 921 | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2 | m | 20
11 | 354 | 3540406500 | HR-Svorka SR 02 | ks | 1
12 | 354 | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 10.7
13 | 921 | 210220003 | Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2 | m | 100
14 | 341 | 3410413800 | Vodič medený CYA 6,0 žltozelený | m | 60
15 | 341 | 3410413200 | Vodič medený CYA 4,0 žltozelený | m | 40
16 | 921 | 210810045 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | m | 70
17 | 341 | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5 | m | 70
18 | 921 | 210810046 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 | m | 120
19 | 341 | 3410106500 | Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5 | m | 120
20 | 921 | 210810056 | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5 | m | 80
21 | 341 | 3410109300 | Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5 | m | 80
22 | R | MV | Murárske výpomoci | % | 0.95773
23 | R | PM | Podružný materiál | % | 3.0421
24 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 6.5836
|  | 95-M | Revízie
25 | 950 | 950103001 | Odborná prehĺiadka | obvo | 8
Celkom