## Výkaz výmer
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Sociálna poisťovňa - pobočka Čadca
Objekt: Elektroinštalácia - rekonštrukcia - úprava
Objednávateľ: Sociálna poisťovňa Bratislava
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Čadca, ul.Štúrova 2078 |  |  |  | Dátum: 21. 2. 2022
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| M | Práce a dodávky M
1 | 971033141.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t | ks | 220
| 21-M | Elektromontáže
2 | 210010109.S | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia | m | 200
3 | 345750065100 | Lišta hranatá z PVC, LHD 40X20 mm, KOPOS | m | 200
4 | 210010110.S | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia | m | 108
5 | 345750065150 | Lišta hranatá z PVC, LHD 40x40 mm HD, KOPOS | m | 108
6 | 210010111.S | Lišta elektroinštalačná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia | m | 86
7 | 345750064300 | Lišta hranatá z PVC, LH 60X40 mm HD, KOPOS | m | 86
8 | 210010113.S | Lišta elektroinštalačná z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia | m | 10
9 | 345750057200 | Kanál elektroinštalačný HD z PVC, EKD 100x40 mm, KOPOS(zvod do rozvádzačov) | m | 10
10 | 210010126.S | Lišta elektroinštalačná podlahová 80x25 z PVC, uložená pevne | m | 1
11 | 345750065800 | Lišta oblá z PVC LO 50 šxv 50x14 mm, KOPOS | m | 1
12 | 345750065811 | prechodový kryt pre lištu Lo50 - 8847_HB, KOPOS | ks | 1
13 | 210010142.S | Parapetný kanál dutý z PVC 100x60, vrátane príslušenstva | m | 160
14 | 345750057500 | Kanál elektroinštalačný HD z PVC, EKE 100x60 mm, KOPOS | m | 160
15 | 345750057511 | EKE 100x60 mm - roh vnútorný 8555_HB, KOPOS | ks | 3
16 | 345750057513 | EKE 100x60 mm - kryt koncový 8551_HB, KOPOS | ks | 12
17 | 345750057514 | EKE 100x60 mm - kryt spojovací 8552_HB, KOPOS | ks | 40
18 | 345750057515 | EKE 100x60 mm - prístrojová podložka 1-nás. 8550-11_HB, KOPOS | ks | 3
19 | 345750057516 | EKE 100x60 mm - prístrojová podložka 2-nás. 8550-12_HB, KOPOS | ks | 81
20 | 345750057517 | EKE 100x60 mm - prístrojová podložka 3-nás. 8550-13_HB, KOPOS | ks | 80
21 | 345750057518 | EKE 100x60 mm - rozperka REKE100, KOPOS | ks | 810
22 | 210010311.S | Viečko KO 68 | ks | 200
23 | 345410003100.S | Viečko na krabicu KO 68 - V68_HB (na krabice po zdemontovaných prístrojoch) | ks | 200
24 | 210010331.S | Krabica pre lištový rozvod bez zapojenia | ks | 562
25 | 345410014800 | Krabica prístrojová bezhalogénová z PVC biela LK 80X28 2ZKHF HB, šxvxh 80x104x28 mm, KOPOS | ks | 56
26 | 345410014811 | nastavovací rámček NR 2ZT_HB, KOPOS | ks | 56
27 | 345410014830.S | Krabica prístrojová bezhalogénová LK 80X28R/1HF, z PVC | ks | 101
28 | 345410014811.S | Nastavovací rámček NR80/R_HB, z PVC | ks | 101
29 | 345410014900 | Krabica prístrojová pre kanále EKE z PVC biela KP EKE HB, šxvxh 71x75x55 mm, KOPOS | ks | 405
30 | 210010351.S | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 119
31 | 345410008101.S | Krabica z PVC pancierová 8107 KA, IP40 | ks | 119
32 | 345610005800 | Svorka WAGO 273-254 4x1,0-2,5 mm2 | ks | 580
33 | 210010382.S | Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 3
34 | 345410015030.S | Krabica bezhalogénová KSK 100, IP 66, z PP/ABS | ks | 3
35 | 345410015031.S | svorka 1-pól.odbočná do 25mm2 žz, Schrack IK 026130 | ks | 3
36 | 210010420.S | Krabica univerzálna viacnásobná na podlahu | ks | 1
37 | 345410014940 | Podlahový box Legrand 0 317 49 | ks | 1
38 | 210010802.S | Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia | m | 1300
39 | 345750064610 | Lišta hranatá z PVC, LHD 20x20 mm, KOPOS | m | 1300
40 | 210011302.S | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva | ks | 2500
41 | 311310002800.S | Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm | ks | 2500
42 | 210100001.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 454
43 | 210100002.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 49
44 | 210100003.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 60
45 | 210100004.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 11
46 | 210110001.S | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia | ks | 10
47 | 345340007905 | Spínač Forix jednopólový nástenný, radenie č.1, IP 44, biely, LEGRAND 782360 | ks | 10
48 | 210110003.S | Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia | ks | 2
49 | 345340007910 | Spínač Forix sériový nástenný, radenie č.5, biely, LEGRAND 782362 | ks | 2
50 | 210110006.S | Spínač nástenný so sklom, vrátane zapojenie | ks | 1
51 | 374350003351 | Núdzové STOP tlačítko so sklom GW 42201 Gewiss S.P.A., IP55 | ks | 1
52 | 210110041.S | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 27
53 | 3450202871 | vypínač č.1 Legrand Valena 774401 | ks | 27
54 | 3450204890 | jednorámček Legrand Valena 774451 | ks | 27
55 | 210110043.S | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5 | ks | 42
56 | 3450203121 | Prepínač 5 Legrand Valena 774405 | ks | 42
57 | 3450204890 | jednorámček Legrand Valena 774451 | ks | 42
58 | 210110044.S | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B | ks | 1
59 | 345330002937 | Prepínač dvojitý striedavý Legrand Valena 774408 | ks | 1
60 | 210110045.S | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 21
61 | 3450202911 | Prepínač č.6 Legrand Valena 774406 | ks | 21
62 | 3450204890 | jednorámček Legrand Valena 774451 | ks | 21
63 | 210110046.S | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7 | ks | 4
64 | 3450202916 | Prepínač.7 Legrand Valena 774407 | ks | 4
65 | 3450204890 | jednorámček Legrand Valena 774451 | ks | 4
66 | 210110070.S | Spínač špeciálny vrátane zapojenia | ks | 10
67 | 374350001524 | Spínač 1-pól., 20A, IP66 nástenný, SCAME Protecta 137.5012 | ks | 10
68 | 210110094.S | Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž | ks | 5
69 | 3450233701 | Spínač pohybový 180 st., Legrand Valena 774269 | ks | 5
70 | 3450204890 | jednorámček Legrand Valena 774451 | ks | 5
71 | 210111004.S | Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P | ks | 3
72 | 345540004311.S | Zásuvka vstavaná 2x2P+T,4M do podlah.boxu Legrand 077164 | ks | 3
73 | 210111011.S | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 406
74 | 3450328702 | Zásuvka jednoduchá Legrand Valena 774396 biela | ks | 82
75 | 3450328703 | Zásuvka jednoduchá Legrand Valena 774398 béžova | ks | 324
76 | 3450204890 | jednorámček Legrand Valena 774451 | ks | 406
77 | 210111012.S | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 56
78 | 345520000490 | Zásuvka dvojnásobná, biela, 753186 Legrand Valena Life | ks | 56
79 | 210111031.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 12
80 | 345510001210 | Zásuvka Forix jednonásobná, radenie 2P+T, biela, LEGRAND 782375 | ks | 12
81 | 210111032.S | Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE | ks | 5
82 | 345510001220 | Zásuvka Forix dvojnásobná, radenie 2x2P+T, biela, LEGRAND 782377 | ks | 5
83 | 210193202.S | Domova rozvodnica do 18 M povrchová montáž IP 65 | ks | 1
84 | 357140008225.S | Rozvádzač RG (schéma viď výkres č.13) | ks | 1
85 | 210193251.S | Rozvádzač oceľoplechový pre zapustenú montáž, bez sekacích prác | ks | 1
86 | 357150000101.S | Rozvádzač R01.1 (podľa schémy na výkrese č.08) | ks | 1
87 | 210193252.S | Rozvádzač oceľoplechový pre zapustenú montáž, bez sekacích prác | ks | 4
88 | 357150000111.S | Rozvádzač R2.1 (podľa schémy na výkrese č.09) | ks | 1
89 | 357150000112.S | Rozvádzač R3.1 (podľa schémy na výkrese č.10) | ks | 1
90 | 357150000113.S | Rozvádzač R4.1 (podľa schémy na výkrese č.11) | ks | 1
91 | 357150000114.S | Rozvádzač R5.1 (podľa schémy na výkrese č.12) | ks | 1
92 | 210193253.S | Rozvádzač oceľoplechový pre zapustenú montáž, bez sekacích prác | ks | 1
93 | 357150000118.S | Rozvádzač R1.1. (podľa schémy na výkrese č.07) | ks | 1
94 | 210201510.S | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 17
95 | 3486801006 | Stropné núdzové svietidlo MODUS HELIOS DS LED OZN/HDEL/1W/E/1/SE/X, IP42 | ks | 17
96 | 210201911.S | Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg | ks | 29
97 | 3486301454 | E: Svietidlo int.so senzorom MODUS BRS4KO375V2/NDSM,27W,2900lm,IP40 | ks | 14
98 | 3486301455 | D: Svietidlo interiér MODUS BRS4KO375V2/ND,27W,2900lm,IP40 | ks | 15
99 | 210201912.S | Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg | ks | 200
100 | 348130002416.S | Svietidlo A: MODUS LLL5000RL2KVM4ND, 37W, 4340lm, 4000K, IP20 | ks | 157
101 | 348130002417.S | Svietidlo C: MODUS ESO3000RMKN4ND, 26W, 3500lm, 4000K, IP40 | ks | 43
102 | 210201921.S | Montáž svietidla exterierového na stenu do 1,0 kg | ks | 1
103 | 3484301161 | svietidlo F: LED reflektor SMD s pohyb.senzorom, 10W, IP65 | ks | 2
104 | 210201932.S | Montáž svietidla exterierového na strop do 2 kg | ks | 24
105 | 3483301095 | Svietidlo B: MODUS PL5000L2W4ND, 34W, 5500lm, 4000K, IP65 | ks | 24
106 | 210201943.S | Montáž svietidla zavesného do 5 kg | ks | 18
107 | 3486301061 | Svietidlo G: MODUS TELX4000M4/ND/R, LED21W, 3200lm,4000K,IP20 | ks | 18
108 | 3486301062 | slepý diel, dl.1500mm - TEL1LK/R | ks | 6
109 | 3486301131 | Spojka TELSPOJ | ks | 24
110 | 3486301132 | záves ZH/UNI2 Modus | ks | 24
111 | 210800629.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10 | m | 35
112 | 341310009200.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2 | m | 35
113 | 210800631.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 18
114 | 341310009400.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 | m | 18
115 | 210881075.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 1920
116 | 341610014301.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 | m | 320
117 | 341610014302.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 1600
118 | 210881076.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 2200
119 | 341610014400.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 | m | 2200
120 | 210881077.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4 | m | 190
121 | 341610014500.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x4 mm2 | m | 190
122 | 210881100.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5 | m | 150
123 | 341610016800.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2 | m | 150
124 | 210881102.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4 | m | 28
125 | 341610017000.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2 | m | 28
126 | 210881104.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10 | m | 85
127 | 341610017200.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2 | m | 85
128 | PM | Podružný materiál | % | 554.911
129 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 753.431
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
130 | HZS000111.S | Demontáže | hod | 96
131 | HZS000113.S | Práce v rozvádzačoch - odpojenie a demontáž starej výzbroje, úprava plechového krytu, zhotovenie prestupu zo žľabu | hod | 36
132 | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 48
Celkom