Kalkulácia ceny za predmet zákazky

(Vzor- doplní uchádzač)

        - Obchodné meno uchádzača:

        - Adresa alebo sídlo uchádzača:

        - Predmet zákazky:   „Komplexné zabezpečovanie služieb a činností v oblasti vykonávania kontroly, opravy, inštalácie a obstarávania prenosných hasiacich prístrojov, spolu s kontrolou a opravou nástenných a podzemných hydrantov.“

| činnosť 1 | rozsah | predpokladané celkové množstvo | Jednotková cena |  |  | cena bez DPH za celkové množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |  |
| Kontrola PHP 1 kg prášok | manipulácia s prístrojom | 18 |  |  |  |  |
|  | kontrola plomby |  |  |  |  |  |
|  | kontrola tlakovej skúšky |  |  |  |  |  |
|  | kontrola povrchu PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola náplne PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola tlaku výtlačného plynu |  |  |  |  |  |
|  | kontrola hadice – neporušenosť a priechodnosť |  |  |  |  |  |
|  | kontrola prúdnice . neporušenosť, priechodnosť a funkčnosť |  |  |  |  |  |
|  | kontrola upevnenia držiaka na stavebnej konštrukcii |  |  |  |  |  |
|  | kontrola uchytenia PHP |  |  |  |  |  |
|  | zaplombovanie PHP |  |  |  |  |  |
|  | nalepenie kontrolného štítku s údajom o vykonaní nasledujúcej revízie |  |  |  |  |  |
|  | správa o kontrole PHP |  |  |  |  |  |
|  | doprava + stojné |  |  |  |  |  |
| Kontrola PHP 2 kg prášok | manipulácia s prístrojom | 28 |  |  |  |  |
|  | kontrola plomby |  |  |  |  |  |
|  | kontrola tlakovej skúšky |  |  |  |  |  |
|  | kontrola povrchu PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola náplne PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola tlaku výtlačného plynu |  |  |  |  |  |
|  | kontrola hadice – neporušenosť a priechodnosť |  |  |  |  |  |
|  | kontrola prúdnice . neporušenosť, priechodnosť a funkčnosť |  |  |  |  |  |
|  | kontrola upevnenia držiaka na stavebnej konštrukcii |  |  |  |  |  |
|  | kontrola uchytenia PHP |  |  |  |  |  |
|  | zaplombovanie PHP |  |  |  |  |  |
|  | nalepenie kontrolného štítku s údajom o vykonaní nasledujúcej revízie |  |  |  |  |  |
|  | správa o kontrole PHP |  |  |  |  |  |
|  | doprava + stojné |  |  |  |  |  |
| Kontrola PHP 6 kg prášok | manipulácia s prístrojom | 589 |  |  |  |  |
|  | kontrola plomby |  |  |  |  |  |
|  | kontrola tlakovej skúšky |  |  |  |  |  |
|  | kontrola povrchu PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola náplne PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola tlaku výtlačného plynu |  |  |  |  |  |
|  | kontrola hadice – neporušenosť a priechodnosť |  |  |  |  |  |
|  | kontrola prúdnice . neporušenosť, priechodnosť a funkčnosť |  |  |  |  |  |
|  | kontrola upevnenia držiaka na stavebnej konštrukcii |  |  |  |  |  |
|  | kontrola uchytenia PHP |  |  |  |  |  |
|  | zaplombovanie PHP |  |  |  |  |  |
|  | nalepenie kontrolného štítku s údajom o vykonaní nasledujúcej revízie |  |  |  |  |  |
|  | správa o kontrole PHP |  |  |  |  |  |
|  | doprava + stojné |  |  |  |  |  |
| Kontrola PHP 2 kg CO2 | manipulácia s prístrojom | 18 |  |  |  |  |
|  | kontrola plomby |  |  |  |  |  |
|  | kontrola tlakovej skúšky |  |  |  |  |  |
|  | kontrola povrchu PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola náplne PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola tlaku výtlačného plynu |  |  |  |  |  |
|  | kontrola hadice – neporušenosť a priechodnosť |  |  |  |  |  |
|  | kontrola prúdnice . neporušenosť, priechodnosť a funkčnosť |  |  |  |  |  |
|  | kontrola upevnenia držiaka na stavebnej konštrukcii |  |  |  |  |  |
|  | kontrola uchytenia PHP |  |  |  |  |  |
|  | zaplombovanie PHP |  |  |  |  |  |
|  | nalepenie kontrolného štítku s údajom o vykonaní nasledujúcej revízie |  |  |  |  |  |
|  | správa o kontrole PHP |  |  |  |  |  |
|  | doprava + stojné |  |  |  |  |  |
| Kontrola PHP 5 kg CO2 | manipulácia s prístrojom | 107 |  |  |  |  |
|  | kontrola plomby |  |  |  |  |  |
|  | kontrola tlakovej skúšky |  |  |  |  |  |
|  | kontrola povrchu PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola náplne PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola tlaku výtlačného plynu |  |  |  |  |  |
|  | kontrola hadice – neporušenosť a priechodnosť |  |  |  |  |  |
|  | kontrola prúdnice . neporušenosť, priechodnosť a funkčnosť |  |  |  |  |  |
|  | kontrola upevnenia držiaka na stavebnej konštrukcii |  |  |  |  |  |
|  | kontrola uchytenia PHP |  |  |  |  |  |
|  | zaplombovanie PHP |  |  |  |  |  |
|  | nalepenie kontrolného štítku s údajom o vykonaní nasledujúcej revízie |  |  |  |  |  |
|  | správa o kontrole PHP |  |  |  |  |  |
|  | doprava + stojné |  |  |  |  |  |
| Kontrola PHP 9 l voda / pena | manipulácia s prístrojom | 54 |  |  |  |  |
|  | kontrola plomby |  |  |  |  |  |
|  | kontrola tlakovej skúšky |  |  |  |  |  |
|  | kontrola povrchu PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola náplne PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola tlaku výtlačného plynu |  |  |  |  |  |
|  | kontrola hadice – neporušenosť a priechodnosť |  |  |  |  |  |
|  | kontrola prúdnice . neporušenosť, priechodnosť a funkčnosť |  |  |  |  |  |
|  | kontrola upevnenia držiaka na stavebnej konštrukcii |  |  |  |  |  |
|  | kontrola uchytenia PHP |  |  |  |  |  |
|  | zaplombovanie PHP |  |  |  |  |  |
|  | nalepenie kontrolného štítku s údajom o vykonaní nasledujúcej revízie |  |  |  |  |  |
|  | správa o kontrole PHP |  |  |  |  |  |
|  | doprava + stojné |  |  |  |  |  |
| Cena spolu bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |
| Cena spolu s DPH |  |  |  |  |  |  |

Celkové množstvá PHP uvedené v tabuľke činnosť 1 sú orientačné a boli stanovené pre účely verejného obstarávania na základe kvalifikovaného predpokladu.

| činnosť 2 | rozsah | predpokladané celkové množstvo | Jednotková cena |  |  | cena bez DPH za celkové množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |  |
| Oprava a plnenie PHP 1 kg prášok | manipulácia s prístrojom | 5 |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola povrchovej úpravy PHP |  |  |  |  |  |
|  | rozobratie PHP |  |  |  |  |  |
|  | vyprázdnenie PHP |  |  |  |  |  |
|  | vykonanie hydraulickej tlakovej skúšky |  |  |  |  |  |
|  | vysušenie nádoby PHP |  |  |  |  |  |
|  | naplnenie PHP predpísanou náplňou |  |  |  |  |  |
|  | zloženie PHP |  |  |  |  |  |
|  | natlakovanie PHP |  |  |  |  |  |
|  | nalepenie štítku o oprave a štítku o tlakovej skúške |  |  |  |  |  |
|  | vystavenie správy o oprave PHP |  |  |  |  |  |
|  | doprava |  |  |  |  |  |
| Oprava a plnenie PHP 2 kg prášok | manipulácia s prístrojom | 2 |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola povrchovej úpravy PHP |  |  |  |  |  |
|  | rozobratie PHP |  |  |  |  |  |
|  | vyprázdnenie PHP |  |  |  |  |  |
|  | vykonanie hydraulickej tlakovej skúšky |  |  |  |  |  |
|  | vysušenie nádoby PHP |  |  |  |  |  |
|  | naplnenie PHP predpísanou náplňou |  |  |  |  |  |
|  | zloženie PHP |  |  |  |  |  |
|  | natlakovanie PHP |  |  |  |  |  |
|  | nalepenie štítku o oprave a štítku o tlakovej skúške |  |  |  |  |  |
|  | vystavenie správy o oprave PHP |  |  |  |  |  |
|  | doprava |  |  |  |  |  |
| Oprava a plnenie PHP 6 kg prášok | manipulácia s prístrojom | 177 |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola povrchovej úpravy PHP |  |  |  |  |  |
|  | rozobratie PHP |  |  |  |  |  |
|  | vyprázdnenie PHP |  |  |  |  |  |
|  | vykonanie hydraulickej tlakovej skúšky |  |  |  |  |  |
|  | vysušenie nádoby PHP |  |  |  |  |  |
|  | naplnenie PHP predpísanou náplňou |  |  |  |  |  |
|  | zloženie PHP |  |  |  |  |  |
|  | natlakovanie PHP |  |  |  |  |  |
|  | nalepenie štítku o oprave a štítku o tlakovej skúške |  |  |  |  |  |
|  | vystavenie správy o oprave PHP |  |  |  |  |  |
|  | doprava |  |  |  |  |  |
| Oprava a plnenie PHP 2 kg CO2 | manipulácia s prístrojom | 2 |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola povrchovej úpravy PHP |  |  |  |  |  |
|  | rozobratie PHP |  |  |  |  |  |
|  | vyprázdnenie PHP |  |  |  |  |  |
|  | vykonanie hydraulickej tlakovej skúšky |  |  |  |  |  |
|  | vysušenie nádoby PHP |  |  |  |  |  |
|  | naplnenie PHP predpísanou náplňou |  |  |  |  |  |
|  | zloženie PHP |  |  |  |  |  |
|  | natlakovanie PHP |  |  |  |  |  |
|  | nalepenie štítku o oprave a štítku o tlakovej skúške |  |  |  |  |  |
|  | vystavenie správy o oprave PHP |  |  |  |  |  |
|  | doprava |  |  |  |  |  |
| Oprava a plnenie PHP 5 kg CO2 | manipulácia s prístrojom | 38 |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola povrchovej úpravy PHP |  |  |  |  |  |
|  | rozobratie PHP |  |  |  |  |  |
|  | vyprázdnenie PHP |  |  |  |  |  |
|  | vykonanie hydraulickej tlakovej skúšky |  |  |  |  |  |
|  | vysušenie nádoby PHP |  |  |  |  |  |
|  | naplnenie PHP predpísanou náplňou |  |  |  |  |  |
|  | zloženie PHP |  |  |  |  |  |
|  | natlakovanie PHP |  |  |  |  |  |
|  | nalepenie štítku o oprave a štítku o tlakovej skúške |  |  |  |  |  |
|  | vystavenie správy o oprave PHP |  |  |  |  |  |
|  | doprava |  |  |  |  |  |
| Oprava a plnenie PHP 9 l voda / pena | manipulácia s prístrojom | 5 |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti PHP |  |  |  |  |  |
|  | kontrola povrchovej úpravy PHP |  |  |  |  |  |
|  | rozobratie PHP |  |  |  |  |  |
|  | vyprázdnenie PHP |  |  |  |  |  |
|  | vykonanie hydraulickej tlakovej skúšky |  |  |  |  |  |
|  | vysušenie nádoby PHP |  |  |  |  |  |
|  | naplnenie PHP predpísanou náplňou |  |  |  |  |  |
|  | zloženie PHP |  |  |  |  |  |
|  | natlakovanie PHP |  |  |  |  |  |
|  | nalepenie štítku o oprave a štítku o tlakovej skúške |  |  |  |  |  |
|  | vystavenie správy o oprave PHP |  |  |  |  |  |
|  | doprava |  |  |  |  |  |
| Cena spolu bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |
| Cena spolu s DPH |  |  |  |  |  |  |

Celkové množstvá PHP uvedené v tabuľke činnosť 2 sú orientačné a boli stanovené pre účely verejného obstarávania na základe kvalifikovaného predpokladu.

| činnosť 3 | rozsah | predpokladané celkové množstvo | Jednotková cena |  |  | cena bez DPH za celkové množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |  |
| Obstaranie PHP 1kg prášok | dodanie PHP | 10 |  |  |  |  |
|  | inštalácia PHP v súlade s projektom požiarnej ochrany |  |  |  |  |  |
|  | označenie umiestnenia PHP |  |  |  |  |  |
|  | vystavenie dokladu o zakúpení a dodaní PHP + certifikát o zhode |  |  |  |  |  |
|  | doprava |  |  |  |  |  |
| Obstaranie PHP 2 kg prášok | dodanie PHP | 10 |  |  |  |  |
|  | inštalácia PHP v súlade s projektom požiarnej ochrany |  |  |  |  |  |
|  | označenie umiestnenia PHP |  |  |  |  |  |
|  | vystavenie dokladu o zakúpení a dodaní PHP + certifikát o zhode |  |  |  |  |  |
|  | doprava |  |  |  |  |  |
| Obstaranie PHP 6 kg prášok | dodanie PHP | 60 |  |  |  |  |
|  | inštalácia PHP v súlade s projektom požiarnej ochrany |  |  |  |  |  |
|  | označenie umiestnenia PHP |  |  |  |  |  |
|  | vystavenie dokladu o zakúpení a dodaní PHP + certifikát o zhode |  |  |  |  |  |
|  | doprava |  |  |  |  |  |
| Obstaranie PHP 2 kg CO2 | dodanie PHP | 10 |  |  |  |  |
|  | inštalácia PHP v súlade s projektom požiarnej ochrany |  |  |  |  |  |
|  | označenie umiestnenia PHP |  |  |  |  |  |
|  | vystavenie dokladu o zakúpení a dodaní PHP + certifikát o zhode |  |  |  |  |  |
|  | doprava |  |  |  |  |  |
| Obstaranie PHP 5 kg CO2 | dodanie PHP | 30 |  |  |  |  |
|  | inštalácia PHP v súlade s projektom požiarnej ochrany |  |  |  |  |  |
|  | označenie umiestnenia PHP |  |  |  |  |  |
|  | vystavenie dokladu o zakúpení a dodaní PHP + certifikát o zhode |  |  |  |  |  |
|  | doprava |  |  |  |  |  |
| Obstaranie PHP 9 l voda / pena | dodanie PHP | 10 |  |  |  |  |
|  | inštalácia PHP v súlade s projektom požiarnej ochrany |  |  |  |  |  |
|  | označenie umiestnenia PHP |  |  |  |  |  |
|  | vystavenie dokladu o zakúpení a dodaní PHP + certifikát o zhode |  |  |  |  |  |
|  | doprava |  |  |  |  |  |
| Obstaranie náplne do PHP | Prášok | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie náplne do PHP | CO2 | 10 |  |  |  |  |
| Ekologická likvidácia PHP | 1 kg prášok | 10 |  |  |  |  |
| Ekologická likvidácia PHP | 2 kg prášok | 10 |  |  |  |  |
| Ekologická likvidácia PHP | 6 kg prášok | 10 |  |  |  |  |
| Ekologická likvidácia PHP | 2 kg CO2 | 10 |  |  |  |  |
| Ekologická likvidácia PHP | 5 kg CO2 | 10 |  |  |  |  |
| Ekologická likvidácia PHP | 9 l voda / pena | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie označenia PHP | Piktogram | 10 |  |  |  |  |
| Cena spolu bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |
| Cena spolu s DPH |  |  |  |  |  |  |

Celkové množstvá PHP a materiálu uvedené v tabuľke činnosť 3 sú orientačné a boli stanovené pre účely verejného obstarávania na základe kvalifikovaného predpokladu.

| činnosť 4 | rozsah | predpoklad. celkové množstvo | Jednotková cena |  |  | cena bez DPH za celkové množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |  |
| Kontrola PH C 52 | kontrola úplnosti, funkčnosti a neporušenosti PH | 178 |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti, funkčnosti a neporušenosti hadicového zariadenia |  |  |  |  |  |
|  | kontrola kompletnosti a neporušenosti príslušenstva PH |  |  |  |  |  |
|  | meranie hydrostatického a hydrodynamického pretlaku odberového miesta PH |  |  |  |  |  |
|  | stanovenie skutočného prietoku vody v litroch/sek. |  |  |  |  |  |
|  | vypracovanie protokolu o priebehu a zisteniach z vykonanej kontroly PH |  |  |  |  |  |
|  | doprava + stojné |  |  |  |  |  |
| Kontrola PH D 25 | kontrola úplnosti, funkčnosti a neporušenosti PH | 22 |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti, funkčnosti a neporušenosti hadicového zariadenia |  |  |  |  |  |
|  | kontrola kompletnosti a neporušenosti príslušenstva PH |  |  |  |  |  |
|  | meranie hydrostatického a hydrodynamického pretlaku odberového miesta PH |  |  |  |  |  |
|  | stanovenie skutočného prietoku vody v litroch/sek. |  |  |  |  |  |
|  | vypracovanie protokolu o priebehu a zisteniach z vykonanej kontroly PH |  |  |  |  |  |
|  | doprava + stojné |  |  |  |  |  |
| Kontrola PH B 75 | kontrola úplnosti, funkčnosti a neporušenosti PH | 7 |  |  |  |  |
|  | kontrola úplnosti, funkčnosti a neporušenosti hadicového zariadenia |  |  |  |  |  |
|  | kontrola kompletnosti a neporušenosti príslušenstva PH |  |  |  |  |  |
|  | meranie hydrostatického a hydrodynamického pretlaku odberového miesta PH |  |  |  |  |  |
|  | stanovenie skutočného prietoku vody v litroch/sek. |  |  |  |  |  |
|  | vypracovanie protokolu o priebehu a zisteniach z vykonanej kontroly PH |  |  |  |  |  |
|  | doprava + stojné |  |  |  |  |  |
| Tlaková skúška požiarnej hadice C 52 | kontrola funkčnosti požiarnych hadíc tlakovou skúškou s obsahom podľa STN 92 0801 | 178 |  |  |  |  |
|  | vypracovanie protokolu o vykonaných skúškach |  |  |  |  |  |
|  | doprava + stojné |  |  |  |  |  |
| Tlaková skúška požiarnej hadice D 25 | kontrola funkčnosti požiarnych hadíc tlakovou skúškou s obsahom podľa STN 92 0801 | 22 |  |  |  |  |
|  | vypracovanie protokolu o vykonaných skúškach |  |  |  |  |  |
|  | doprava + stojné |  |  |  |  |  |
| Cena spolu bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |
| Cena spolu s DPH |  |  |  |  |  |  |

Celkové množstvá PH uvedené v tabuľke činnosť 4 sú orientačné a boli stanovené pre účely verejného obstarávania na základe kvalifikovaného predpokladu.

| činnosť 5 | Typ | Predpoklad. celkové množstvo | Jednotková cena |  |  | cena bez DPH za celkové množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |  |
| Obstaranie požiarnej hadice | C 52 | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie požiarnej hadice | D 25 | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie prúdnice | C 52 | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie prúdnice | D 25 | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie spojky | C 52 | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie spojky | D 25 | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie ventilu bez spojky | C 52 | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie ventilu bez spojky | D 25 | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie hadicového uloženia | univerzál | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie zazubca | univerzál | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie nátrubku | univerzál | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie vsuvky | univerzál | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie označenia PH | piktogram | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie označenia PH | návod na použitie PH | 10 |  |  |  |  |
| Obstaranie označenia PH | označenie podzemného PH | 10 |  |  |  |  |
| Práca | montáž obstaraného materiálu | Hod. |  |  |  |  |
| Doprava | dovoz obstaraného materiálu | Km |  |  |  |  |
| Cena spolu bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  |  |  |  |  |  |
| Cena spolu s DPH |  |  |  |  |  |  |

Celkové množstvá materiálu PH uvedené v tabuľke činnosť 5 sú orientačné a boli stanovené pre účely verejného obstarávania na základe kvalifikovaného predpokladu.

| činnosť | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| činnosť 1 |  |  |  |
| činnosť 2 |  |  |  |
| činnosť 3 |  |  |  |
| činnosť 4 |  |  |  |
| činnosť 5 |  |  |  |
| Cena spolu |  |  |  |

Dátum:

...................................................................

meno, podpis a pečiatka uchádzača*)

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.