## List 1
Príloha č. 2 k výzve
Položkový rozpočet - výkaz výmer
Názov: Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta - klimatizácia vnútorných priestorov pobočky
Položka |  |  | Vykonané množstvo
rozpočtu | Príloha | Merná | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
číslo | Klimatizácia sály výpočtovej techniky - presná klimatizácia | jednotka |  | za jednotku | celkom | za jednotku | celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Vnútorná nástenná jednotka (split) | ks | 1 |  | 0
| Vonkajšia jednotka | ks | 1
| Izolované Cu potrubie + komunikačný kábel + kondenzačná PVC hadica (všetko 1 x 3 m) | bm | 3 |  | 0
| Konzola pod vonkajšiu jednotku | kpl | 1 |  | 0
| Montážny, tesniaci a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
| Elektrické pripojenie - kábel CYKY 5C x 1,5 (cca 3 m) + rervízna správa elektro | kpl | 1 |  | 0
| Vnútorná kazetová jednotka (split) | ks | 2 |  | 0
| Vonkajšia jednotka | ks | 2 |  | 0
| Izolované Cu potrubie + komunikačný kábel + kondenzačná PVC hadica (všetko 2 x 15 m) | bm | 30 |  | 0
| Montážny, tesniaci a spojovací materiál | kpl | 2 |  | 0
| Elektrické pripojenie - kábel CYKY 5C x 2,5 (2 x 15 m) + rervízna správa elektro | kpl | 1 |  | 0
| Montáž klimatizačných jednotiek (nastavenie a funkčné skúšky, zaškolenie, dokumentácia, profylaktické prehliadky) | kpl | 3
| Práce a dodávky HSV (vybúranie otvorov, vyspravenie stien, náter vyspravených častí stien, odvoz a likvidácia odpadu) | kpl | 1 |  | 0
| Dodávka bez DPH |  |  |  | 0
| Montáž bez DPH | [5 empty] | 0
| Spolu bez DPH | [5 empty] | 0
DODÁVATEĽ
|  | ODBERATEĽ |  |  | Meno:
Meno:
Dátum
| Podpis | Dátum |  |  | Podpis
DPH 20%
| CELKOM splu s DPH | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0