## VZT_výkaz výmer
ROZPOČET VZDUCHOTECHNIKY-BUDOVA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE NOVÉ ZÁMKY-OBJ.O1
Názov | mn. | ks | jedn.cena | spolu dodávka
CENY SÚ BEZ DPH 20 % ZA
DODÁVKU A MONTÁŽ
1.PODLAŽIE
1.IPS
Nástenná klimatizácia CORONA ON-OFF MSC-24HRN1 (7,0 kW)-split komplet náhrada MSR1U-24HRDN1 inverter | 1 | kpl
Cu- potrubie | 10 | bm
Kondenz | 10 | bm
Konzola | 1 | kpl
Potrubný ventilátor RM 160 | 1 | ks
Pružná manžeta VBM | 2 | ks
Regulátor REB1N | 1 | ks
Spätná klapka RSK 160 | 1 | ks
Žaluziová klapka per 160 W | 1 | ks
Tanierový ventil VEF 160 | 4 | ks
Tlmič hluku MAA160 / 900 | 1 | ks
Odbočka SPIRO OBJ-90-160-160 | 4 | ks
Záslep SPIRO 160 na tvarovku | 1 | ks
Potrubuie SPIRO 160 | 6 | bm
KS-90-160 | 1 | ks
Montáž | 1 | kpl
Spojovací materiál | 1
Doprava | 1
Cena celkom v € bez DPH
Kancelária č. 1.17, č. 1.19
Nástenná klimatizácia VIDA ON-OFF MS9V-09HRN1 (2,6kW)-split komplet | 2 | kpl
Cu- potrubie | 20 | bm
Kondenz | 12 | bm
Konzola | 2 | kpl
Lišta | 30 | bm
Montáž | 2 | kpl
Spojovací materiál | 2
Doprava | 2
Cena celkom v € bez DPH
Kancelária č. 1.18 IPS ODP
Nástenná klimatizácia CORONA ON-OFF MSC-24HRN1-split komplet náhrada MSR1U-24HRDN1 inverter | 1 | kpl
Cu- potrubie | 10 | bm
Kondenz | 4 | bm
Konzola | 1 | kpl
Lišta | 10 | bm
Montáž | 1 | kpl
Spojovací materiál | 1
Doprava | 1
Cena celkom v € bez DPH
2.PODLAŽIE
Kancelária č. 2.21,2.24
Kondenzátor MultiSplit Midea DC inverter M3OC-27 HRDN1-Q-1x2 náhrada M3OA-27HRFN1 | 1 | ks
Nástenná jednotka MIDEA
MSV1I-12HRDN1-Q | 2 | ks
MSV1I-09HRDN1-Q | 1 | ks
Cu- potrubie | 32 | bm
Kondenz | 32 | bm
Konzola | 1 | kpl
Lišta | 32 | bm
Montáž | 3 | kpl
Spojovací materiál | 2
Doprava | 2
Cena celkom v € bez DPH
Kancelária č. 2.14, 2.15, 2.16,2.17
Kondenzátor MultiSplit Midea DC inverter M4OC-36HRDN1-Q -1x4 náhrada M4OA-36HRFN1 | 1 | ks
Nástenná jednotka MIDEA
MSV1I-09HRDN1-Q | 4 | ks
Cu- potrubie | 60 | bm
Kondenz | 28 | bm
Konzola | 1 | kpl
Lišta | 88 | bm
Montáž | 4 | kpl
Spojovací materiál | 5
Doprava | 5
Cena celkom v € bez DPH
3.PODLAŽIE
Kancelária č. 3.12, 3.13, 3.14, 3.15
Kondenzátor MultiSplit Midea DC inverter M4OC-36HRDN1-Q -1x4 | 1 | ks
Nástenn jednotka MIDEA
MS9VI-09HRDN1-Q | 4 | ks
Cu- potrubie | 60 | bm
Kondenz | 28 | bm
Konzola | 1 | kpl
Lišta | 88 | bm
Montáž | 4 | kpl
Spojovací materiál | 5
Doprava | 5
Cena celkom v € bez DPH
Kancelária č . 303,304
Kondenzátor MultiSplit Midea DC inverter M2OC-18HRDN1-Q -1x2 náhrada M2QA-18HRFN1 | 1 | ks
Kazetová jednotka MIDEA
MSQ4I-12HRDN1-Q náhrada MCA2I-12HRDN1 | 1 | ks
Nástenná jednotka MIDEA
MSCI-09HRDN1-Q | 1 | ks
Cu- potrubie | 30 | bm
Kondenz | 16 | bm
Konzola | 1 | kpl
Lišta | 46 | bm
Montáž | 2 | kpl
Spojovací materiál | 1
Doprava | 1
Cena celkom v € bez DPH
2.a 3.PODLAŽIE
Kancelária č.2.20, 3.18
Kondenzátor MultiSplit Midea DC inverter M2OC-18HRDN1-Q -1x2 náhrada M2OA-18HRFN1 | 1 | ks
Nástenná jednotka MIDEA
MSV1I-09HRDN1-Q | 2 | ks
Cu- potrubie | 3 | bm
Kondenz | 10 | bm
Konzola | 1 | kpl
Lišta | 40 | bm
Montáž | 2 | kpl
Spojovací materiál | 2
Doprava | 2
Cena celkom v € bez DPH
Súhrn:
1.IPS
Kancelária č. 1.17, č. 1.19
Kancelária č. 1.18 IPS ODP
Kancelária č.2.21, 224
Kancelária č. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17
Kancelária č. 3.12, 3.13, 3.14, 3.15
Kancelária č . 303,304
Kancelária č.2.20, 3.18
Spolu za komplet bez DPH: