SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA - MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE BUDOVY

SO 02 - ÚPRAVY EXTERIÉRU

parc.č. 352, 355/2 v k.ú. Čadca

STUPEŇ PD:

Projekt pre

realizáciu stavby

INVESTOR:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

ZHOTOVITEĽ:

ABUDETO, s.r.o.

zastúpenie: Ing. arch. Stanislav Sýkora

Sládkovičova 2876/2a

022 01 Čadca

tel. 0905/ 344 105

REALIZÁCIA:

Dodávateľsky

# SPRIEVODNÁ SPRÁVA

## Identifikačné údaje

-názov stavby :           SOCIÁLNA POISŤOVŇA, POBOČKA ČADCA - MODERNIZÁCIA 			        	          A ZATEPLENIE BUDOVY

SO 02 - ÚPRAVY EXTERIÉRU

-miesto stavby :          parc. č. 352,355/2 v k.ú. Čadca

-klasifikácia stavby :  1220 - Budovy pre administratívu

-objednávateľ :           SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

-zhotoviteľ :               ABUDETO, s.r.o.

zastúpenie: Ing. arch. Stanislav Sýkora

Sládkovičova 2876/2a, 022 01 Čadca

tel. 0905/ 344 105

## Riešenie spevnených plôch

Projektová dokumentácia rieši modernizáciu a zateplenie budovy Sociálnej poisťovne na par. č.  352,355/2 v k.ú. Čadca.

Predmetom riešenia SO 02 je úprava jestvujúcich spevnených plôch úprava jestvujúceho oplotenia na južnej strane riešených plôch.

- stavba je na pozemkoch č. 352, 355/2 v k.ú.Čadca

Riešenéspevnené plochy budú určené na parkovanie osobných automobilov a prejazd k jestvujúcim garážam na 1.P.P. riešenej stavby. Parkovacie miesta budú prevedené zámkovou dlažbou. Konštrukčne sú riešené pre zaťaženie prejazdom automobilu. Skladba a situovanie spevnených plôch je zrejmá z grafickej časti. Po obvode a medzi asfaltovými plochami a zámkovou dlažbou budú osadené obrubníky do betónového lôžka.

Pre účely zateplenia pod úroveň terénu bude odstránená časť asfaltových plôch zo západnej a južnej strany objektu a následne vyasfaltovaná do pôvodného stavu.

Na jestvujúcom oplotení v južnej časti sa demontuje jestvujúce oplechovanie sokla oplotenia a nahradí sa betónovými krycími platňami na kotvách.

## Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracujúcich na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce.

Pri všetkých prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných smerníc.

Počas stavebno-montážnych prác treba taktiež dodržiavať zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a zákona č. 158/2001 Z.z.

Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných noriem. Na stavbe musí byť lekárnička prvej pomoci a veľká zdravotná kapsa.

Dodávateľ je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce:

- z Vyhl. č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce

- zo Zákonníka práce

- z Vyhl. č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484/90 Zb.

-z Vyhl. č. 83/76 Zb. v znení vyhl. č. 45/79 Zb. a Vyhl. č. 376/92 Zb. upravujúcej požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušných technických noriem

- z Vyhl. č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484/90 Zb.

- zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu

- z Vyhl. Úradu bezpečnosti práce SR. č. 74/1996 o zaistení bezpečnosti zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a lanových technických zariadení a odbornej spôsobilosti

- zo zákona č. 174/68 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov

- z dohody o bezpečnosti práce a zdravia pracovníkov v pracovnom prostredí č. 155/81 Medzinárodnej organizácie práce ES, z ktorých vychádza aj posledná novela Zákonníka práce z 20.10.1993 zákona NR SR č. 275/93 Zb., par. 133, najmä ods. 2 a 6, v súlade s Vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pri stavebných prácach je potrebné dodržať príslušné normy a predpisy IBP aby sa predišlo zraneniu pracovníkov stavby. Pracovníci stavby musia absolvovať školenie IBP, o čom musí byť urobený zápis do stavebného denníka.

V Čadci, 06/2017						vypracoval: Ing. arch. Stanislav Sýkora